## Souhrn
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet a výkaz výměr | [5 empty] | Čj: 1/160/1117638–2019
Celkový souhrn stavebních prací, dodávek a služeb
Rekonstrukce klientského centra a pokladny s podatelnou na pobočce VoZP ČR Praha
Objednatel: |  | Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky |  |  | IČO: | 47114975
|  | Drahobejlova 1404/4 |  |  | DIČ: | CZ47114975
|  | 190 03 | Praha 9
Místo stavby: |  | Pobočka VoZP ČR Praha
Bělehradská 130
|  | 120 00 | Praha 2
Zhotovitel: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Rozpis ceny
Klientské centrum
Výkaz výměr Soupis prací s dodávek STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  | Kč | 0
Výkaz výměr Soupis prací s dodávek ELEKTRO |  |  |  |  | Kč | 0
VN - Vedlejší náklady |  |  |  |  | Kč | 0
Celkem |  |  |  |  | Kč | 0
Pokladna a podatelna
Výkaz výměr Soupis prací s dodávek STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  | Kč | 0
Výkaz výměr Soupis prací s dodávek ELEKTRO |  |  |  |  | Kč | 0
VN - Vedlejší náklady |  |  |  |  | Kč | 0
Celkem |  |  |  |  | Kč | 0
DPH
DPH |  |  |  | 21% | Kč
Snížená DPH |  |  |  | 15% | Kč
Celkem bez DPH |  |  |  |  | Kč | 0
Celkem DPH |  |  |  |  | Kč | 0
Celkem včetně DPH |  |  |  |  | Kč | 0
Celkový čas potřebný k provedení díla (ve dnech) | [6 empty] | DNÍ
vyplní účastník / dodavatel
doplní se samo dle vzorce
doplní se samo dle vzorce
Note on C11: Název
Note on H11: IČO
Note on C12: Ulice
Note on H12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Místo

## Výkaz výměr KC
Položkový soupis prací a dodávek - STAVEBNÍ PRÁCE | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | Pobočka VoZP ČR Praha - Klientské centrum |  |  |  | žlutá políčka vyplní účastník / dodavatel | [19 empty] | STA
O: | 1 | Klientské centrum | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | stavební část + profese | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.4 |  | 0.54 |  |  | 307.73 | [5 empty] | DIL
1 | 3 | Demontáž stavajícího nábytku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8414 | 1.84 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.842 | 3.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
2 | 3 | Demontáž kamenného obkladu přepážek | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 13.08 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 20.6 | 247.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
4 | 3 | Demontáž pevných přepážek z plných cihel | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.06 | RTS 19/ I | 0.51 | 6.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 3 | Demontáž kazet podhledů | m2 | 48.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.24 | RTS 19/ I | 0.51 | 24.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
6 | 3 | Demontáž rastrů podhledů | m2 | 48.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.24 | RTS 19/ I | 0.51 | 24.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 3 | Demontáž stavajícího skleněné stěny mezi kancelářemi a řešeným prostrem včetně likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23976 | 0.24 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.033 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 3 | Demontáž stavajících povrchu podlah včetně likvidace odpadu do hloubky 40mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23976 | 0.24 | 0 | 0
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.51 |  | 0 |  |  | 75.8 | [5 empty] | DIL
9 | 311 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky AKU, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, objemová hmotnost 40kg/m3, požární odolnost EI 30 | m2 | 6.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02498 | 0.16 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.23 | 8.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
10 | 311 | Předstěny z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, objemová hmotnost 40kg/m3, požární odolnost EI 30 | m2 | 3.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
11 | 311 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 48.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.59 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.011 | 49.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
12 | 311 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.24 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
13 | 311 | Montáž vyztužení pro otvor, dveře 900/2100mm v SDK příčce - desky AKU tl. 12,5 mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02498 | 0.02 | 0 | 0 | Indiv | 1.23 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
14 | 311 | Příplatek k příčce sádrokart. za rozteč CW profilů 417mm | m2 | 6.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
15 | 311 | napojení SDK příčky na stávajíci stěnu | m | 8.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08101 | 0.72 | 0 | 0 | Kalkul | 1.827 | 16.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.49 |  | 0 |  |  | 84.9 | [5 empty] | DIL
16 | 61 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 33.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.31 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.46 | 15.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
17 | 61 | Škrábaní povrchů stěn před penetrací | m2 | 46.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.44 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.46 | 21.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
18 | 61 | Penetrace před vyztužením povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou | m2 | 46.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.08 | 3.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | SPI |  | 0
19 | 61 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 46.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.44 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.46 | 21.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
20 | 61 | Penetrace povrchů před omítáním stěn z hotových směsí | m2 | 46.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.44 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.46 | 21.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
21 | 61 | Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, štuková, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 46.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.17 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.36 | 16.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 443.89 |  | 0 |  |  | 605.23 | [5 empty] | DIL
44 | 63 | Křížová konstrukce pódia z dřevěných hranolů, celková výška 275mm, osová vzdálenost 400mm | m2 | 30.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 75.99 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 96.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
44 | 63 | Podlaha z OSB desek tl. 15mm na pódia včetně boků podia a schodů(spodní vrstva) | m2 | 34.803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 87.88 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 111.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
44 | 63 | Podlaha z OSB desek 2x tl.15mm na pódia a schody(horní vrstva) | m2 | 30.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 75.99 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 96.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
44 | 63 | Vyplnění podia kročejovou izolací tl. 30mm | m2 | 30.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 75.99 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 96.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
44 | 63 | Mazanina z betonu prostého třídy C 25/30, pro vyrovnání hrubých nerovností tl. 20mm | m2 | 48.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 122.64 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 156.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
46 | 63 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 20 mm | m2 | 48.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.82 | 39.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
51 | 63 | Samonivelační potěr litý, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky do 6 mm | m2 | 48.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1111 | 5.4 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.153 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.21 | [5 empty] | DIL
53 | 94 | Lešení - lehké do 1,5m výšky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.21 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15.06 | [5 empty] | DIL
54 | 95 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 48.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.31 | 15.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.89 | [5 empty] | DIL
59 | 99 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.892 | 1.89 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPI
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | 730 | Demontáž stávajících otopných těles | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.31 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
74 | 730 | Montáž nových otopnych těles včetně úpravy napojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
74 | 730 | Dodávka otopného tělesa Radik Plan 22x600x1200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
74 | 730 | Dodávka otopného tělesa Radik Plan 33x300x2000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 760-O | ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
75 | 760-O | Polep na stávající vstupní stěnu - VOZP Klientské centrum, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
[8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých prvků dle výpisu výrobků (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
POP
84 | 766 | Dveře vnitřní 900/2100mm, kompl. D+M : Sapeli Sapglass satináto bíle/čiré do obložkové zárubně bílé Ral 9016, kalené bezpečností sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
85 | 766 | Nabytek dle samostatné části: Průvodní zprava Dodávka a montáž nábytku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.14 |  | 0 |  |  | 54.31 | [5 empty] | DIL
128 | 771 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 48.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.05 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
129 | 771 | Doplňkové práce při kladení dlažeb, montáž podlahových lišt přechodových | m | 9.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.15 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
130 | 771 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 750x750 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele celoplošně lepené | m2 | 48.5685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.18 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.97 | 47.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
[25 empty] | VV | 0
131 | 771 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem, dodavka včetně montáže silikonu | m | 20.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.07 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
132 | 771 | Montáž soklů z originálních keramických soklů Dwell Floor Smoke mat 8x60cm | m | 20.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.03 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
134 | 771 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 9.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.01 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | VV | 0
135 | 771 | Keramická dlažba glazovaná hutná, povrch matný, s nasákavostí < 3%, vel.750/750mm, protiskluznost R9 ,Atlasconcorde Dwell Floor Smoke | m2 | 55.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.79 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | VV | 0
135 | 771 | Keramický sokl glazovaný hutný, povrch matný, s nasákavostí < 3%, vel.8x60cm, protiskluznost R9 ,Dwell Floor Smoke mat | m | 10.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.15 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | VV | 0
137 | 771 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.265 | 1.27 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPI
Díl: | 776 | Podlahy ze zátěžových koberců |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  | 37.36 | [5 empty] | DIL
138 | 776 | Lepení zátěžových koberců na kce podia včetně schodů | m2 | 34.803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.23 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 776 | Ostatní práce spojené s plepením zátěžových koberců, lištování hran eleoxovou rohovou lištou 25x10 | m | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.0782 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
142 | 776 | Zátěžový koberec New Orleans 236+ gel(Orortex) | m2 | 40.023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.02 | 0 | 0 | Indiv | 0.725 | 29.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
142 | 776 | Eleoxová rohová lišta 25x10 | m | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.725 | 3.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.37 | [5 empty] | DIL
162 | 784 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 46.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.03 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
164 | 784 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné v RAL 9016 např. Jupol Special | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.1 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
165 | 784 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné RAL 9006 např. Jupol Special | m2 | 30.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.11 | 3.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  | nevyplňovat samostatná tabulka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
201 | M21 | Elekroinstalace- silnoproud a slaboproud dle samostat.rozpočtu | soubor |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
203 | M24 | Demontáž stávající jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
203 | M24 | Montáž stávající jednotky po úpravách povrchů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.49 | [5 empty] | DIL
204 | D96 | Poplatek za skládku stavební suti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
205 | D96 | Poplatek za skládku suti - ostatního odpadzu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
207 | D96 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.49 | 0.49 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
POP
| Celkem bez DPH |  |  | Kč |  | 0 | [16 empty] | 15 | 21
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Výkaz výměr KC ELEKTRO
Položkový soupis materiálu a montáží - ELEKTRO
Klientské centrum - Pobočka VoZP ČR Praha | [5 empty] | žlutá políčka vyplní účastník / dodavatel
|  |  |  | DODÁVKA MATERIÁLU |  | DODÁVKA MONTÁŽÍ
Položka |  |  | POČET | cena/jednot. | cena bez DPH | cena/jednot. | cena bez DPH
1. | ROZVÁDĚČE NOARK 12M |  | 1 |  | 0 |  | 0
2. | CYKY 3Jx1,5 |  | 120 |  | 0 |  | 0
3. | CYKY 3Jx2,5 |  | 145 |  | 0 |  | 0
4. | CYKY 5x4 |  | 10 |  | 0 |  | 0
5. | JISTIČ 10/1/B |  | 2 |  | 0 |  | 0
6. | JISTIČ 16/1/B |  | 4 |  | 0 |  | 0
7. | PROPOJOVACÍ HŘEBEN 3F/12M |  | 1 |  | 0 |  | 0
8. | MŮSTEK PE A N |  | 1 |  | 0 |  | 0
9. | VODIČE,PROPOJ. A UKONČOVACÍ MATERIÁL |  | 1 |  | 0 |  | 0
10. | KRABICE KP68 BEZ TRNU |  | 8 |  | 0 |  | 0
11. | KRABICE DO SDK JEDNODUCHÁ |  | 3 |  | 0 |  | 0
12. | KRABICE DO SDK 2 |  | 6 |  | 0 |  | 0
13. | KRABICE DO SDK 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0
14. | SÁDRA á 30KG |  | 1 |  | 0 |  | 0
15. | DEM. STÁV.INSTALACE ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |  | 1 |  | 0 |  | 0
16. | DRÁŽKOVÁMÍ,PRŮRAZY,SÁDROVÁNÍ,TRAS… |  | 1 |  | 0 |  | 0
17. | DOPRAVA,PŘESUN MATERIÁLU(parkovné A plus) |  | 1 |  | 0 |  | 0
18. | PODRUŽNÝ MATERIÁL |  | 1 |  | 0 |  | 0
19. | LIŠTA LV 40x40 |  | 26 |  | 0 |  | 0
20. | PŘÍSLUŠENSTVÍ K LIŠTÁM |  | 1 |  | 0 |  | 0
21. | JEDNOZÁSUVKA | TANGO | 19 |  | 0 |  | 0
22. | PC ZÁSUVKA KOMPLET | TANGO | 10 |  | 0 |  | 0
23. | SPÍNAČ/TLAČÍTKO | TANGO | 3 |  | 0 |  | 0
24. | JEDNORÁM BÍLÁ/BÍLÁ | TANGO | 11 |  | 0 |  | 0
25. | SPÍNAČ Č.5 | TANGO | 1 |  | 0 |  | 0
26. | DVOURÁM BÍLÁ/BÍLÁ | TANGO | 5 |  | 0 |  | 0
27. | PĚTIRÁM BÍLÁ/BÍLÁ | TANGO | 3 |  | 0 |  | 0
28. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 3F/SVODIČ PŘEPĚTÍ |  | 1 |  | 0 |  | 0
29. | SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ |  | 1 |  | 0 |  | 0
30. | ČASOVÉ RELÉ |  | 1 |  | 0 |  | 0
31. | KABEL UTP |  | 360 |  | 0 |  | 0
32. | SPOJKA KABELŮ UTP |  | 8 |  | 0 |  | 0
33. | TRUBKA OHEBNÁ 2323 |  | 70 |  | 0 |  | 0
34. | PANEL 600x600 LED |  | 8 |  | 0 |  | 0
35. | ZÁLOŽNÍ ZDROJ PRO LED PANEL |  | 2 |  | 0 |  | 0
CELKEM bez DPH |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Více náklady KC
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: | Pobočka VoZP ČR Praha - Klientské centrum |  |  |  |  | žlutá políčka vyplní účastník / dodavatel
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0 | VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
1 | 005 | veškeré vedlejší a ostatní náklady související se stavbou (zařízení staveniště, provozní vlivy, dokumentace skutečného provedení apod.) | Soubor | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | Kč | 0

## Výkaz výměr PP
Položkový soupis prací a dodávek - STAVEBNÍ PRÁCE | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | Pobočka VoZP ČR - Pokladna a Podatelna |  |  |  | žlutá políčka vyplní účastník / dodavatel | [19 empty] | STA
O: | 1 | Pokladna a Podatelna | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | stavební část+profese | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.4 |  | 0.54 |  |  | 306.71 | [5 empty] | DIL
1 | 3 | Demontáž stavajícího nábytku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8414 | 1.84 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.842 | 3.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
2 | 3 | Demontáž kamenného obkladu přepážek | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 13.08 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 20.6 | 247.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
4 | 3 | Demontáž pevných přepážek z plných cihel | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.06 | RTS 19/ I | 0.51 | 6.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 3 | Demontáž kazet podhledů | m2 | 47.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.24 | RTS 19/ I | 0.51 | 24.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
6 | 3 | Demontáž rastrů podhledů | m2 | 47.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.24 | RTS 19/ I | 0.51 | 24.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 3 | Demontáž stavajícího skleněné stěny mezi kancelářemi a řešeným prostrem včetně likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23976 | 0.24 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.033 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 3 | Demontáž stavajících povrchu podlah včetně likvidace odpadu do hloubky 40mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23976 | 0.24 | 0 | 0
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  |  | 50.56 | [5 empty] | DIL
11 | 311 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 47.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.58 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.011 | 48.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
12 | 311 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.24 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
13 | 311 | Montáž vyztužení pro otvor, dveře 900/2100mm v SDK příčce - desky AKU tl. 12,5 mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02498 | 0.02 | 0 | 0 | Indiv | 1.23 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.55 |  | 0 |  |  | 87.96 | [5 empty] | DIL
16 | 61 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 18.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.17 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.46 | 8.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
17 | 61 | Škrábaní povrchů stěn před penetrací | m2 | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.46 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.46 | 22.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
18 | 61 | Penetrace před vyztužením povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou | m2 | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.08 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | SPI |  | 0
19 | 61 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.46 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.46 | 22.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
20 | 61 | Penetrace povrchů před omítáním stěn z hotových směsí | m2 | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.46 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.46 | 22.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
21 | 61 | Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, štuková, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.17 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.36 | 17.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 315.84 |  | 0 |  |  | 441.49 | [5 empty] | DIL
44 | 63 | Křížová konstrukce pódia z dřevěných hranolů, celková výška 275mm, osová vzdálenost 400mm | m2 | 15.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 38.34 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 48.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
44 | 63 | Podlaha z OSB desek tl. 15mm na pódia včetně boků podia a schodů(spodní vrstva) | m2 | 24.2475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 61.22 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 77.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
44 | 63 | Podlaha z OSB desek 2x tl.15mm na pódia a schody(horní vrstva) | m2 | 17.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 45.44 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 57.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
44 | 63 | Vyplnění podia kročejovou izolací tl. 30mm | m2 | 17.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 45.44 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 57.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
44 | 63 | Mazanina z betonu prostého třídy C 25/30, pro vyrovnání hrubých nerovností tl. 20mm | m2 | 47.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 120.11 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 3.213 | 152.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
46 | 63 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 20 mm | m2 | 47.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.82 | 39.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPI
51 | 63 | Samonivelační potěr litý, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky do 6 mm | m2 | 47.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1111 | 5.29 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.153 | 7.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.21 | [5 empty] | DIL
53 | 94 | Lešení - lehké do 1,5m výšky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.21 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14.75 | [5 empty] | DIL
54 | 95 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 47.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.31 | 14.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.89 | [5 empty] | DIL
59 | 99 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.892 | 1.89 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPI
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | 730 | Demontáž stávajících otopných těles | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.31 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
74 | 730 | Montáž nových otopnych těles včetně úpravy napojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
74 | 730 | Dodávka otopného tělesa Radik Plan 22x600x1200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
74 | 730 | Dodávka otopného tělesa Radik Plan 33x300x2000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 760-O | ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
75 | 760-O | Polep na stávající vstupní stěnu - VOZP Klientské centrum, font dle specifikace brand book | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
[8 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých prvků dle výpisu výrobků (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
POP
84 | 766 | Dveře vnitřní 900/1970mm, kompl. D+M : Sapeli Sapglass satináto bíle/čiré do obložkové zárubně bílé Ral 9016, kalené bezpečností sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
85 | 766 | Nabytek dle samostatné části: Průvodní zprava Dodávka a montáž nábytku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.35 |  | 0 |  |  | 53.15 | [5 empty] | DIL
128 | 771 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 47.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.05 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
129 | 771 | Doplňkové práce při kladení dlažeb, montáž podlahových lišt přechodových | m | 7.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.15 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
130 | 771 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 750x750 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele celoplošně lepené | m2 | 47.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.18 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.97 | 46.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
[25 empty] | VV | 0
131 | 771 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem, dodavka včetně montáže silikonu | m | 22.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.07 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
132 | 771 | Montáž soklů z originálních keramických soklů Dwell Floor Smoke mat 8x60cm | m | 22.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.03 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
134 | 771 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 7.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.01 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | VV | 0
135 | 771 | Keramická dlažba glazovaná hutná, povrch matný, s nasákavostí < 3%, vel.750/750mm, protiskluznost R9 ,Atlasconcorde Dwell Floor Smoke | m2 | 54.705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.78 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | VV | 0
135 | 771 | Keramický sokl glazovaný hutný, povrch matný, s nasákavostí < 3%, vel.8x60cm, protiskluznost R9 ,Dwell Floor Smoke mat | m | 26.407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.37 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | VV | 0
137 | 771 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 1.265 | 1.27 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPI
Díl: | 776 | Podlahy ze zátěžových koberců |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 26.32 | [5 empty] | DIL
138 | 776 | Lepení zátěžových koberců na kce podia včetně schodů | m2 | 24.2475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.23 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 776 | Ostatní práce spojené s plepením zátěžových koberců, lištování hran eleoxovou rohovou lištou 25x10 | m | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.0782 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
142 | 776 | Zátěžový koberec New Orleans 236+ gel(Orortex) | m2 | 27.884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | Indiv | 0.725 | 20.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
142 | 776 | Eleoxová rohová lišta 25x10 | m | 7.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0.725 | 5.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  | 6.66 | [5 empty] | DIL
162 | 784 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.03 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
164 | 784 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné v RAL 9016 např. Jupol Special | m2 | 10.542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.1 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
165 | 784 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné RAL 9006 např. Jupol Special | m2 | 37.788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.11 | 4.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  | nevyplňovat samostatná tabulka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
201 | M21 | Elekroinstalace- silnoproud a slaboproud dle samostat.rozpočtu | soubor |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
203 | M24 | Demontáž stávající jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
203 | M24 | Montáž stávající jednotky po úpravách povrchů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.49 | [5 empty] | DIL
204 | D96 | Poplatek za skládku stavební suti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
205 | D96 | Poplatek za skládku suti - ostatního odpadzu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | VV | 0
207 | D96 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | 0.49 | 0.49 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
POP
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem bez DPH |  |  | Kč |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Výkaz výměr ELEKTRO PP
Položkový soupis materiálu a montáží - ELEKTRO
Pobočka VoZP ČR - Pokladna a Podatelna | [5 empty] | žlutá políčka vyplní účastník / dodavatel
|  |  |  | DODÁVKA MATERIÁLU |  | DODÁVKA MONTÁŽÍ
Položka |  |  | POČET | cena/jednot. | cena bez DPH | cena/jednot. | cena bez DPH
1. | ROZVÁDĚČE NOARK 12M |  | 1 |  | 0 |  | 0
2. | CYKY 3Jx1,5 |  | 120 |  | 0 |  | 0
3. | CYKY 3Jx2,5 |  | 145 |  | 0 |  | 0
4. | CYKY 5x4 |  | 10 |  | 0 |  | 0
5. | JISTIČ 10/1/B |  | 2 |  | 0 |  | 0
6. | JISTIČ 16/1/B |  | 4 |  | 0 |  | 0
7. | PROPOJOVACÍ HŘEBEN 3F/12M |  | 1 |  | 0 |  | 0
8. | MŮSTEK PE A N |  | 1 |  | 0 |  | 0
9. | VODIČE,PROPOJ. A UKONČOVACÍ MATERIÁL |  | 1 |  | 0 |  | 0
10. | KRABICE KP68 BEZ TRNU |  | 8 |  | 0 |  | 0
11. | KRABICE DO SDK JEDNODUCHÁ |  | 3 |  | 0 |  | 0
12. | KRABICE DO SDK 2 |  | 6 |  | 0 |  | 0
13. | KRABICE DO SDK 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0
14. | SÁDRA á 30KG |  | 1 |  | 0 |  | 0
15. | DEM. STÁV.INSTALACE ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |  | 1 |  | 0 |  | 0
16. | DRÁŽKOVÁMÍ,PRŮRAZY,SÁDROVÁNÍ,TRAS… |  | 1 |  | 0 |  | 0
17. | DOPRAVA,PŘESUN MATERIÁLU(parkovné A plus) |  | 1 |  | 0 |  | 0
18. | PODRUŽNÝ MATERIÁL |  | 1 |  | 0 |  | 0
19. | LIŠTA LV 40x40 |  | 26 |  | 0 |  | 0
20. | PŘÍSLUŠENSTVÍ K LIŠTÁM |  | 1 |  | 0 |  | 0
21. | JEDNOZÁSUVKA | TANGO | 19 |  | 0 |  | 0
22. | PC ZÁSUVKA KOMPLET | TANGO | 10 |  | 0 |  | 0
23. | SPÍNAČ/TLAČÍTKO | TANGO | 3 |  | 0 |  | 0
24. | JEDNORÁM BÍLÁ/BÍLÁ | TANGO | 11 |  | 0 |  | 0
25. | SPÍNAČ Č.5 | TANGO | 1 |  | 0 |  | 0
26. | DVOURÁM BÍLÁ/BÍLÁ | TANGO | 5 |  | 0 |  | 0
27. | PĚTIRÁM BÍLÁ/BÍLÁ | TANGO | 3 |  | 0 |  | 0
28. | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 3F/SVODIČ PŘEPĚTÍ |  | 1 |  | 0 |  | 0
29. | SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ |  | 1 |  | 0 |  | 0
30. | ČASOVÉ RELÉ |  | 1 |  | 0 |  | 0
31. | KABEL UTP |  | 360 |  | 0 |  | 0
32. | SPOJKA KABELŮ UTP |  | 8 |  | 0 |  | 0
33. | TRUBKA OHEBNÁ 2323 |  | 70 |  | 0 |  | 0
34. | PANEL 600x600 LED |  | 8 |  | 0 |  | 0
35. | ZÁLOŽNÍ ZDROJ PRO LED PANEL |  | 2 |  | 0 |  | 0
CELKEM bez DPH |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Více náklady PP
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: | Pobočka VoZP ČR - Pokladna a Podatelna |  |  |  |  | žlutá políčka vyplní účastník / dodavatel
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0 | VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
1 | 005 | veškeré vedlejší a ostatní náklady související se stavbou (zařízení staveniště, provozní vlivy, dokumentace skutečného provedení apod.) | Soubor | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | Kč | 0